УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2015 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по ремонту оборудования для утилизации и обезвреживания медицинских и биологических отходов

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Техническое  обслуживание и ремонт простых деталей, узлов и механизмов для утилизации опасных отходов»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание и ремонт сложных деталей, узлов, механизмов и систем оборудования  для утилизации опасных отходов»	9

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	17

I. Общие сведения

| Техническое обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования для утилизации и обезвреживания опасных отходов |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение надежной и безопасной работы различных узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин для утилизации и обезвреживания опасных отходов

Группа занятий:

| 7222 | Слесари-инструментальщики и рабочие родственных занятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 33.19 | Ремонт прочего оборудования |
| --- | --- |
| 38.21 | Обработка и утилизация неопасных отходов |
| 38.22 | Обработка и утилизация опасных отходов |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Техническое обслуживание и ремонт простых деталей, узлов и механизмов для утилизации опасных отходов | 3 | Техническое обслуживание узлов, механизмов и агрегатов оборудования для утилизации опасных отходов | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Слесарная сборка, изготовление приспособлений различной сложности | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Диагностика и ремонт оборудования для утилизации опасных отходов | A/03.3 | 3 |
|  |  |  | Перемещение грузов с использованием грузоподъемных средств и механизмов | A/04.3 | 3 |
| B | Техническое обслуживание и ремонт сложных деталей, узлов, механизмов и систем оборудования для утилизации опасных отходов | 4 | Техническое обслуживание и ремонт сложных деталей, узлов, механизмов и систем оборудования для утилизации опасных отходов | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Слесарная сборка и изготовление сложных приспособлений | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Диагностика и устранение дефектов работы вращающихся механизмов | B/03.4 | 4 |
|  |  |  | Такелажные работы по перемещению деталей и узлов оборудования для утилизации опасных отходов | B/04.4 | 4 |
|  |  |  | Демонтаж поврежденного сложного оборудования во внештатных, аварийных ситуациях | B/05.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт простых деталей, узлов и механизмов оборудования для утилизации опасных отходов | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по ремонту оборудования для утилизации опасных отходов Слесарь-ремонтник по ремонту оборудования для утилизации опасных отходов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих (не менее двух месяцев) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Наличие свидетельства или другого документа установленного образца на право обращения с опасными отходами |
| Другие характеристики | Иммунизация в соответствии с Национальным календарем прививок |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7222 | Слесари-инструментальщики и рабочие родственных занятий |
| ЕКС |  | - |
| ОКСО | 1701001 | Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования |
| ЕТКС | §§ 8-14 | Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования |
|  | § 153 | Слесарь-ремонтник 2-го разряда |
| ОКНПО | 011303 | Слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования различного назначения) |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание узлов, механизмов и агрегатов оборудования для утилизации опасных отходов | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установление предупредительных знаков, ограждений, защитных заглушек |
| --- | --- |
|  | Разборка узлов и механизмов оборудования для обезвреживания опасных отходов |
|  | Устранение неполадок узлов и механизмов оборудования |
|  | Сборка узлов и механизмов оборудования |
|  | Регулировка, техническая отладка узлов и механизмов агрегатов и оборудования для обезвреживания опасных отходов |
| Необходимые умения | Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
|  | Разбирать, ремонтировать, собирать простые элементы и узлы основного и вспомогательного оборудования |
|  | Применять несложный слесарный и мерительный инструмент, специнструмент и спецприспособления |
|  | Использовать грузоподъемные механизмы и приспособления |
|  | Работать с электро-, пневмоинструментом и средствами малой механизации |
|  | Пользоваться технической, технологической и конструкторской документацией |
|  | Проводить документирование выполняемых операций |
|  | Применять спецодежду и средства индивидуальной защиты |
|  | Контролировать качество выполняемых слесарно-сборочных работ |
|  | Информировать об отклонениях в нормальном производстве работ, отказах, иных нарушениях в режиме работы оборудования |
| Необходимые знания | Назначение, принципы действия, расположение ремонтируемого оборудования, трубопроводов, воздухопроводов |
|  | Методы, приемы и средства эргономичного перемещения тяжестей |
|  | Приемы выполнения работ по разборке, ремонту, сборке узлов, механизмов оборудования для обезвреживания опасных отходов |
|  | Основы материаловедения |
|  | Правила чтения чертежей и эскизов |
|  | Основные средства индивидуальной защиты |
|  | Методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов |
|  | Последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных работ |
|  | Конструкция и назначение запорной, предохранительной и регулирующей арматуры |
|  | Порядок действия во внештатных ситуациях |
|  | Способы проведения профилактических мероприятий по предупреждению неисправностей оборудования |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила и нормы безопасности в области обращения с опасными отходами в рамках профессиональной деятельности |
|  | Правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, эксплуатации оборудования для утилизации опасных отходов |
|  | Производственные инструкции в пределах своей компетенции |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Слесарная сборка, изготовление приспособлений различной сложности | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подгонка и притирка деталей и узлов оборудования для утилизации опасных отходов |
| --- | --- |
|  | Шабрение деталей и узлов оборудования для утилизации опасных отходов |
|  | Изготовление несложных приспособлений для ремонта |
|  | Контроль с помощью мерительного инструмента и других средств диагностики состояния оборудования на соответствие размеров требованиям конструкторской и технологической документации |
|  | Сборка деталей и узлов оборудования для утилизации опасных отходов |
|  | Регулировка, техническая отладка узлов и механизмов агрегатов и оборудования |
| Необходимые умения | Пользоваться слесарным и мерительным инструментом |
|  | Использовать грузоподъемные механизмы и приспособления |
|  | Пользоваться технической, технологической и конструкторской документацией |
|  | Работать с электро-, пневмоинструментом и средствами малой механизации |
|  | Проводить документирование выполняемых операций |
|  | Производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической документацией |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
|  | Информировать руководителей по ремонту об отклонениях в нормальном производстве работ, отказах, иных нарушениях в режиме работы оборудования |
| Необходимые знания | Конструкция оборудования, специального инструмента и приспособлений, применяемых при ремонте оборудования |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Основы материаловедения |
|  | Правила выполнения работ по слесарной сборке и обработке |
|  | Регламент выполнения технического обслуживания и ремонта оборудования |
|  | Характерные неисправности оборудования для утилизации опасных отходов |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях |
|  | Способы проведения профилактических мероприятий по предупреждению неисправностей оборудования |
|  | Правила и нормы безопасности в области обращения с опасными отходами в рамках профессиональной деятельности |
|  | Правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, эксплуатации оборудования |
|  | Производственные инструкции в пределах своей компетенции |
|  | Основные средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Диагностика и ремонт оборудования для обезвреживания опасных отходов | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установление предупредительных знаков и ограждений |
| --- | --- |
|  | Разборка узлов и оборудования для обезвреживания опасных отходов |
|  | Проверка пригодности приспособлений для сборки и наладки оборудования |
|  | Сборка узлов и механизмов оборудования для утилизации опасных отходов |
|  | Наладка оборудования для утилизации опасных отходов |
|  | Проверка соответствия технических характеристик отремонтированного оборудования заводским требованиям |
|  | Подготовка и сдача оборудования в капитальный ремонт, прием из ремонта |
|  | Обеспечение безопасности при проведении регламентных работ |
| Необходимые умения | Определять неисправности оборудования, трубопроводов, воздухопроводов, узлов и механизмов |
|  | Проводить дефектацию деталей, узлов оборудования для утилизации опасных отходов |
|  | Пользоваться слесарным и мерительным инструментом, средствами диагностики |
|  | Пользоваться технической, технологической и конструкторской документацией |
|  | Проводить документирование выполняемых операций |
|  | Проводить пробные пусконаладочные работы и испытания оборудования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
|  | Информировать руководителей по ремонту об отклонениях в нормальном производстве работ, отказах, иных нарушениях в режиме работы оборудования |
| Необходимые знания | Конструктивные особенности оборудования, специального инструмента и приспособлений, применяемых при ремонте оборудования |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила производства измерений с помощью инструмента и приборов, применяемых при текущем содержании и ремонте оборудования |
|  | Правила и нормы охраны труда и промышленной безопасности по обращению с опасными отходами в рамках профессиональной деятельности |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях |
|  | Способы проведения профилактических мероприятий по предупреждению неисправностей оборудования |
|  | Методические и нормативные документы по технологическому обслуживанию оборудования для утилизации опасных отходов |
|  | Правила охраны труда и производственной санитарии при проведении ремонтных работ |
|  | Основные средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Перемещение грузов с использованием грузоподъемных средств и механизмов | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установление предупредительных знаков и ограждений |
| --- | --- |
|  | Подготовка стропов, траверсов, захватов |
|  | Выполнение такелажных работ по перемещению, разборке, сборке и установке деталей и узлов оборудования |
|  | Перемещение грузов с использованием грузоподъемных средств и механизмов |
|  | Выявление неисправностей основных узлов средств малой механизации, проведение работ по их предупреждению |
|  | Проведение регламентных работ по продлению сроков службы механизмов и узлов средств малой механизации |
| Необходимые умения | Использовать грузоподъемные механизмы и приспособления |
|  | Подавать знаковую сигнализацию |
|  | Читать схемы строповки |
|  | Закреплять грузы |
|  | Безопасно транспортировать грузы |
|  | Пользоваться технической, технологической и конструкторской документацией |
|  | Работать со средствами малой механизации |
|  | Проводить документирование выполняемых операций |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
|  | Информировать руководителей по ремонту об отклонениях в нормальном производстве работ, отказах, пожарах, иных нарушениях в режиме работы оборудования |
| Необходимые знания | Устройство применяемых грузоподъемных машин и механизмов |
|  | Назначение специального инструмента, приспособлений и средств для выполнения такелажных работ |
|  | Правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, эксплуатации грузоподъемных машин, механизмов и приспособлений |
|  | Методы, приемы и средства эргономичного перемещения тяжестей |
|  | Способы проведения профилактических мероприятий по предупреждению неисправностей оборудования для утилизации опасных отходов |
|  | Правила строповки грузов |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях |
|  | Методические и нормативные документы по обращению с опасными отходами |
|  | Основные средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт сложных деталей, узлов, механизмов и систем оборудования для обезвреживания опасных отходов | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по ремонту оборудования для утилизации опасных отходов Слесарь-ремонтник по ремонту оборудования для утилизации опасных отходов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих (не менее двух месяцев) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Иммунизация в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (Федеральный закон №157 ФЗ) Наличие свидетельства на право обращения с опасными отходами или другого документа установленного образца |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7222 | Слесари-инструментальщики и рабочие родственных занятий |
| ЕКС |  | - |
| ОКСО | 1701001 | Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования |
| ЕТКС | §§ 8-14 | Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования |
|  | § 153 | Слесарь-ремонтник 2-го разряда |
| ОКНПО | 1701001 | Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования |
|  | 011303 | Слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования различного назначения) |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт сложных деталей, узлов, механизмов и систем оборудования для обезвреживания опасных отходов | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установление предупредительных знаков и ограждений |
| --- | --- |
|  | Разборка сложных узлов и механизмов оборудования |
|  | Устранение неполадок |
|  | Восстановление деталей сложных узлов и механизмов оборудования |
|  | Сборка сложных узлов и механизмов оборудования |
|  | Испытание сложных узлов и механизмов оборудования |
|  | Регулировка, техническая отладка сложных узлов и механизмов оборудования для утилизации опасных отходов |
|  | Проведение регламентных работ по продлению сроков службы сложных механизмов и узлов оборудования для утилизации опасных отходов |
| Необходимые умения | Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
|  | Разбирать, восстанавливать, собирать, испытывать, регулировать сложные узлы и механизмы оборудования |
|  | Использовать сложные специальные инструменты и приспособления |
|  | Выполнять необходимые технологические операции в рамках регламентных работ сложного оборудования |
|  | Использовать грузоподъемные механизмы и приспособления |
|  | Пользоваться технической, технологической и конструкторской документацией |
|  | Применять средства индивидуальной и групповой защиты и первичные средства пожаротушения |
|  | Информировать об отклонениях в нормальном производстве работ, отказах, иных нарушениях в режиме работы сложного оборудования |
|  | Проводить документирование выполняемых операций |
| Необходимые знания | Назначение, принципы действия, конструктивные особенности технологических систем оборудования по утилизации опасных отходов |
|  | Технологические процессы (карты) ремонта сложного оборудования по утилизации опасных отходов |
|  | Приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке деталей и механизмов сложного оборудования |
|  | Основы материаловедения |
|  | Требования к фланцевым соединениям, трубопроводам, воздухопроводам, работающим под давлением |
|  | Основы футеровки печей для обезвреживания опасных отходов |
|  | Конструкция и назначение запорной, предохранительной и регулирующей арматуры, оборудования, работающего с агрессивными средами |
|  | Профилактические меры по предупреждению неисправностей и поломок сложного оборудования |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Методические и нормативные документы по технологическому ремонту сложного оборудования для обезвреживания опасных отходов |
|  | Основные средства индивидуальной и групповой защиты и первичные средства пожаротушения |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Слесарная сборка и изготовление приспособлений особой сложности | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подгонка и притирка деталей и узлов различной сложности |
| --- | --- |
|  | Шабрение деталей и узлов различной сложности |
|  | Проверка качества и соответствия размеров изготовленных деталей чертежам |
|  | Изготовление приспособлений особой сложности для ремонта и сборки |
|  | Контроль с помощью мерительного инструмента и других средств диагностики состояния оборудования на соответствие размеров и характеристик требованиям конструкторской и технологической документации |
|  | Сборка деталей и узлов сложного оборудования |
| Необходимые умения | Пользоваться слесарным инструментом |
|  | Пользоваться мерительным инструментом и средствами диагностики |
|  | Использовать грузоподъемные механизмы и приспособления |
|  | Пользоваться технической, технологической и конструкторской документацией |
|  | Пользоваться нормативными и справочными документами |
|  | Информировать об отклонениях в нормальном производстве работ, отказах, пожарах, иных нарушениях в режиме работы оборудования |
|  | Проводить документирование выполняемых операций |
| Необходимые знания | Конструктивные особенности технологических систем ремонтируемого сложного оборудования |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила эксплуатации и методы проверки |
|  | Требования, предъявляемые к трубопроводам, воздухопроводам, работающим под давлением и с агрессивными средами |
|  | Требования к фланцевым соединениям и уплотнительным поверхностям арматуры |
|  | Способы проведения профилактических мероприятий по предупреждению неисправностей сложного оборудования для обезвреживания опасных отходов |
|  | Основы материаловедения |
|  | Правила выполнения работ по регулировке сложного оборудования |
|  | Регламент выполнения технического обслуживания и ремонта сложного оборудования для утилизации опасных отходов |
|  | Характерные неисправности сложного оборудования |
|  | Методические и нормативные документы по обращению с опасными отходами |
|  | Правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности |
|  | Виды мерительных инструментов и средства диагностики |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Диагностика и устранение дефектов работы вращающихся механизмов | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установление предупредительных знаков и ограждений |
| --- | --- |
|  | Разборка узлов вращающихся механизмов |
|  | Определение причин степени износа деталей и узлов ремонтируемого оборудования |
|  | Определение пригодности деталей к их дальнейшей работе и возможности их восстановления |
|  | Замена, ремонт деталей вращающихся механизмов |
|  | Сборка узлов и механизмов оборудования для обезвреживания опасных отходов |
|  | Проверка, наладка приспособлений для сборки, наладки оборудования |
|  | Центровка, наладка |
|  | Проверка соответствия технических характеристик отремонтированного оборудования заводским характеристикам |
|  | Устранение вибрации механизмов |
|  | Проверка работы вращающихся механизмов |
| Необходимые умения | Определять неисправности вращающихся механизмов |
|  | Проводить дефектацию сложных деталей |
|  | Составлять дефектные ведомости на ремонт оборудования |
|  | Пользоваться мерительным инструментом, средствами диагностики |
|  | Устранять дефекты вращающихся механизмов |
|  | Пользоваться технической, технологической и конструкторской документацией |
|  | Информировать об отклонениях в нормальном производстве работ, отказах, иных нарушениях в режиме работы оборудования |
|  | Проводить документирование выполняемых операций |
| Необходимые знания | Конструктивные особенности вращающихся механизмов |
|  | Конструкция специального инструмента и приспособлений, применяемых при ремонте |
|  | Нормы износа отдельных элементов и деталей оборудования |
|  | Виды основных повреждений, допустимые нагрузки на работающие детали, узлы, механизмы оборудования для утилизации опасных отходов |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Регламент выполнения технического обслуживания и ремонта вращающихся механизмов |
|  | Методические и нормативные документы по обращению с отходами |
|  | Правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Такелажные работы по перемещению деталей и узлов оборудования для утилизации опасных отходов | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установление предупредительных знаков и ограждений |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности и сроков испытания механизмов и автоматов безопасности грузоподъемных механизмов |
|  | Подготовка стропов, траверсов, захватов |
|  | Выполнение такелажных работ по перемещению, сборке, разборке, установке тяжеловесных крупногабаритных деталей и узлов оборудования, требующих особой осторожности |
| Необходимые умения | Использовать грузоподъемные механизмы и приспособления |
|  | Подавать знаковую сигнализацию |
|  | Читать и составлять схемы строповки |
|  | Закреплять крупногабаритные грузы |
|  | Безопасно транспортировать грузы, требующие особой осторожности |
|  | Пользоваться технической, технологической и конструкторской документацией |
|  | Работать со средствами малой и большой механизации |
|  | Информировать об отклонениях в нормальном производстве работ, отказах, иных нарушениях в режиме работы оборудования |
|  | Проводить документирование выполняемых операций |
| Необходимые знания | Устройство применяемых грузоподъемных машин и механизмов |
|  | Правила выполнения такелажных работ при перемещении крупногабаритных грузов |
|  | Назначение специального инструмента, приспособлений и средств для выполнения такелажных работ при перемещении крупногабаритных грузов |
|  | Правила эксплуатации грузоподъемных машин, механизмов и приспособлений |
|  | Периодичность проверок и испытаний грузоподъемных механизмов |
|  | Правила строповки грузов |
|  | Методические и нормативные документы по обращению с опасными отходами |
|  | Правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Демонтаж поврежденного оборудования во внештатных, аварийных ситуациях | Код | B/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установление предупредительных знаков и ограждений |
| --- | --- |
|  | Разборка частей поврежденного оборудования |
|  | Удаление и транспортировка частей поврежденного оборудования |
|  | Выполнение распоряжений лица, руководящего ликвидацией внештатной аварийной ситуации |
| Необходимые умения | Определять неисправности оборудования, трубопроводов, воздухопроводов, узлов и механизмов |
|  | Выполнять необходимые технологические операции с ремонтным оборудованием во внештатной аварийной ситуации при дефиците времени |
|  | Выполнять разборку элементов и узлов основного и вспомогательного оборудования |
|  | Применять слесарный инструмент, специнструмент и спецприспособления |
|  | Работать с электроинструментом и средствами малой механизации |
|  | Использовать грузоподъемные механизмы и приспособления |
|  | Пользоваться технической, технологической и конструкторской документацией |
|  | Проводить документирование выполняемых операций |
|  | Обеспечивать собственную безопасность при участии в ликвидации внештатной аварийной ситуации |
| Необходимые знания | Порядок действия во внештатных аварийных ситуациях |
|  | Инструкции по локализации и ликвидации аварий в пределах своей компетенции |
|  | Методические и нормативные документы по обращению с опасными отходами |
|  | Правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП (ООР), город Москва |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Исполнительный вице-президент Кузьмин Дмитрий Владимирович |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Национальный союз энергосбережения |
| --- | --- |
| 2 | Профессиональный экологический союз |
| 3 | ЗАО «Экология обращения отходов» |
| 4 | ОАО «СИС-НАТУРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №10,  ст. 1131; 2001, № 26, ст. 2685; 2011, № 26, ст. 3803)

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Общероссийский классификатор специальностей по образованию

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей экономики Российской Федерации

Общероссийский классификатор начального профессионального образования